## Наложение
m/z (1) | m/z (2) | m/z (3) | m/z (4) | m/z (5) | m/z (среднее) |  |  | № | m/z |  | Базовый m/z (1) 417,352188 |  | Полуширина 1 |  | m/z (2) 417,352855 |  | m/z (3) 417,359174 |  | m/z (4) 417,363698 |  | m/z (5) 417,366161 | Суммарная огибающая m/z ∑ | Δ m/z (∑) | Δ m/z (1) | Зона 3 ppm наблюдаемое m/z (∑) | Зона 3 ppm расчётное для m/z (1)
417.3522 | 417.3529 | 417.3592 | 417.3637 | 417.3662 | 417.3543 | Математическое ожидание |  | 1 | 417.3109 | 0.0078315 | 0.0070678 | 19.9393 | 0 | 0.0059319 | 9.7257e-05 | 0.00034221 | 0.00012449 | 3.4738e-05 | 7.1586e-07 | 9.1737e-06 | 2.8244e-07 | 0.0072906 | 0 | 0
36.004 | 0.654 | 14.512 | 0.822 | 1.228 |  | базовая интенсивность (значение или нуль) |  | 2 | 417.3113 | 0.0092973 | 0.0083907 | 19.9378 | 0 | 0.0070618 | 0.00011578 | 0.00041828 | 0.00015216 | 4.3269e-05 | 8.9167e-07 | 1.1545e-05 | 3.5543e-07 | 0.0086599 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | доп.коэф. умножения (обычно единица) |  | 3 | 417.3117 | 0.011018 | 0.0099438 | 19.9361 | 0 | 0.0083922 | 0.0001376 | 0.00051037 | 0.00018566 | 5.3801e-05 | 1.1087e-06 | 1.4503e-05 | 4.4652e-07 | 0.010269 | 0 | 0
609.2807 | 609.3 | 609.26 | 609.23 | 609.21 |  |  |  | 4 | 417.3121 | 0.013035 | 0.011764 | 19.9341 | 0 | 0.009956 | 0.00016324 | 0.00062165 | 0.00022615 | 6.6781e-05 | 1.3762e-06 | 1.8188e-05 | 5.5997e-07 | 0.012155 | 0 | 0
3000 | 1500 | 1000 | 300 | 300 |  |  |  | 5 | 417.3125 | 0.015394 | 0.013893 | 19.9317 | 0 | 0.011791 | 0.00019332 | 0.00075588 | 0.00027498 | 8.2748e-05 | 1.7052e-06 | 2.277e-05 | 7.0103e-07 | 0.014364 | 0 | 0
5 | 3.4018 | -11.7388 | -22.5786 | -28.4801 | Δ, ppm (от полученного среднего значения m/z) |  |  | 6 | 417.313 | 0.018149 | 0.016379 | 19.929 | 0 | 0.013939 | 0.00022854 | 0.00091749 | 0.00033377 | 0.00010235 | 2.1093e-06 | 2.8456e-05 | 8.7609e-07 | 0.016944 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | 417.3134 | 0.021358 | 0.019276 | 19.9258 | 0 | 0.01645 | 0.00026971 | 0.0011117 | 0.00040442 | 0.00012639 | 2.6045e-06 | 3.55e-05 | 1.093e-06 | 0.019954 | 0 | 0
Значения для примера [C15H34B10N2O4 + H]+(GDA-1985.1 #3474) | [7 empty] | 8 | 417.3138 | 0.025092 | 0.022646 | 19.922 | 0 | 0.01938 | 0.00031775 | 0.0013447 | 0.00048918 | 0.00015579 | 3.2104e-06 | 4.4211e-05 | 1.3611e-06 | 0.023457 | 0 | 0
417.3522 | 36.004 | 12C15 H35 11B10 N2 O4 | [5 empty] | 9 | 417.3142 | 0.029428 | 0.026558 | 19.9177 | 0 | 0.022792 | 0.00037369 | 0.0016237 | 0.00059068 | 0.0001917 | 3.9504e-06 | 5.4963e-05 | 1.6922e-06 | 0.027528 | 0 | 0
417.3529 | 0.654 | 12C15 H35 10B 11B9 14N 15N O4 | [5 empty] | 10 | 417.3146 | 0.034452 | 0.031093 | 19.9127 | 0 | 0.026758 | 0.00043871 | 0.0019572 | 0.00071199 | 0.00023547 | 4.8525e-06 | 6.8212e-05 | 2.1001e-06 | 0.032251 | 0 | 0
417.3592 | 14.512 | 12C14 13C H35 10B2 11B8 N2 O4 | [5 empty] | 11 | 417.315 | 0.040265 | 0.036338 | 19.9068 | 0 | 0.031359 | 0.00051415 | 0.002355 | 0.00085672 | 0.00028874 | 5.9502e-06 | 8.4506e-05 | 2.6017e-06 | 0.037718 | 0 | 0
417.3637 | 0.822 | 12C13 13C2 H35 10B2 11B8 N2 16O4 18O | [5 empty] | 12 | 417.3155 | 0.046976 | 0.042395 | 19.9001 | 0 | 0.036687 | 0.00060151 | 0.0028288 | 0.0010291 | 0.00035344 | 7.2835e-06 | 0.00010451 | 3.2177e-06 | 0.044036 | 0 | 0
417.3662 | 1.228 | 12C13 13C2 H35 10B2 11B8 N2 O4 |  |  |  | 17857 | разрешение пика | 13 | 417.3159 | 0.054709 | 0.049375 | 19.8924 | 0 | 0.042847 | 0.0007025 | 0.003392 | 0.001234 | 0.00043188 | 8.9001e-06 | 0.00012903 | 3.9724e-06 | 0.051324 | 0 | 0
Для резерпина: [C33H40N2O9 + H]+ | [6 empty] | R для m/z (1) | 14 | 417.3163 | 0.063606 | 0.057403 | 19.8835 | 0 | 0.049953 | 0.00081901 | 0.0040603 | 0.0014771 | 0.00052682 | 1.0857e-05 | 0.00015902 | 4.8957e-06 | 0.059715 | 0 | 0
609.2807 | 3000 | C30 H41 N2 O9 | [5 empty] | 15 | 417.3167 | 0.07382 | 0.066622 | 19.8733 | 0 | 0.058136 | 0.00095318 | 0.0048517 | 0.001765 | 0.00064151 | 1.322e-05 | 0.00019563 | 6.0231e-06 | 0.069359 | 0 | 0
[6 empty] | 417.3522 | Базовое значение | 16 | 417.3171 | 0.085526 | 0.077186 | 19.8616 | 0 | 0.067543 | 0.0011074 | 0.0057873 | 0.0021053 | 0.0007798 | 1.607e-05 | 0.00024027 | 7.3972e-06 | 0.080422 | 0 | 0
100 | ppm | границы графика влево и вправо (10-2000 ppm) |  |  |  |  | m/z (Да, пик 1) | 17 | 417.3175 | 0.098915 | 0.089269 | 19.8482 | 0 | 0.078334 | 0.0012843 | 0.0068914 | 0.002507 | 0.00094627 | 1.95e-05 | 0.00029457 | 9.069e-06 | 0.093089 | 0 | 0
200 | ppm | ширина графика, относительно центра m/z (1); | [5 empty] | 18 | 417.318 | 0.1142 | 0.10306 | 19.8329 | 0 | 0.090692 | 0.001487 | 0.0081918 | 0.00298 | 0.0011463 | 2.3622e-05 | 0.00036051 | 1.1099e-05 | 0.10757 | 0 | 0
[6 empty] | 417.3543 | Расч. m/z (Дальтон) | 19 | 417.3184 | 0.13162 | 0.11879 | 19.8155 | 0 | 0.10482 | 0.0017185 | 0.0097206 | 0.0035362 | 0.0013861 | 2.8565e-05 | 0.00044045 | 1.356e-05 | 0.12408 | 0 | 0
0.041735 | ±, Да | отклонения от центра для графика в Да |  |  |  |  | (суперпозиция) | 20 | 417.3188 | 0.15143 | 0.13667 | 19.7957 | 0 | 0.12093 | 0.0019827 | 0.011515 | 0.0041888 | 0.0016732 | 3.4481e-05 | 0.00053718 | 1.6539e-05 | 0.14289 | 0 | 0
417.3105 |  | левая граница графика, Да | [5 empty] | 21 | 417.3192 | 0.17392 | 0.15696 | 19.7732 | 0 | 0.13928 | 0.0022836 | 0.013616 | 0.0049533 | 0.0020163 | 4.1551e-05 | 0.00065401 | 2.0136e-05 | 0.16426 | 0 | 0
417.3939 |  | правая граница графика, Да |  |  |  | 5 | Ожидамое смещение | 22 | 417.3196 | 0.19941 | 0.17996 | 19.7477 | 0 | 0.16013 | 0.0026254 | 0.016073 | 0.0058471 | 0.0024255 | 4.9984e-05 | 0.00079487 | 2.4472e-05 | 0.18851 | 0 | 0
[7 empty] | m/z (1) в ppm | 23 | 417.3201 | 0.22823 | 0.20597 | 19.7189 | 0 | 0.18378 | 0.0030133 | 0.01894 | 0.0068901 | 0.0029127 | 6.0023e-05 | 0.00096438 | 2.9691e-05 | 0.21596 | 0 | 0
200 | ЧИСЛО ШАГОВ В РАСЧЁТЕ; (на графике max. = 200 точек) | [6 empty] | 24 | 417.3205 | 0.26076 | 0.23533 | 19.6864 | 0 | 0.21057 | 0.0034524 | 0.02228 | 0.0081051 | 0.0034916 | 7.1953e-05 | 0.001168 | 3.596e-05 | 0.24699 | 0 | 0
0.00041735 | ШАГ межу точками (рассчитан исходя из числа точек) | [6 empty] | 25 | 417.3209 | 0.2974 | 0.2684 | 19.6497 | 0 | 0.24083 | 0.0039486 | 0.026163 | 0.0095178 | 0.0041783 | 8.6105e-05 | 0.0014122 | 4.3477e-05 | 0.282 | 0 | 0
1 | ppm | величина одного шага по m/z (1) | [5 empty] | 26 | 417.3213 | 0.33861 | 0.30559 | 19.6085 | 0 | 0.27496 | 0.0045082 | 0.03067 | 0.011157 | 0.0049913 | 0.00010286 | 0.0017044 | 5.2474e-05 | 0.32142 | 0 | 0
7 | 6 | [6 empty] | 27 | 417.3217 | 0.38486 | 0.34733 | 19.5623 | 0 | 0.31339 | 0.0051382 | 0.03589 | 0.013056 | 0.0059522 | 0.00012266 | 0.0020535 | 6.3222e-05 | 0.36571 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | 417.3221 | 0.43667 | 0.39408 | 19.5104 | 0 | 0.35656 | 0.0058461 | 0.041926 | 0.015252 | 0.0070858 | 0.00014602 | 0.0024698 | 7.604e-05 | 0.4154 | 0 | 0
0.01 | СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ => регулировка приборного разрешения (чем меньше, тем уже пик), например, 0,01 | [6 empty] | 29 | 417.3226 | 0.49458 | 0.44635 | 19.4525 | 0 | 0.40498 | 0.0066399 | 0.048891 | 0.017786 | 0.0084205 | 0.00017353 | 0.0029654 | 9.1297e-05 | 0.47104 | 0 | 0
[8 empty] | 30 | 417.323 | 0.5592 | 0.50467 | 19.3879 | 0 | 0.45917 | 0.0075284 | 0.056915 | 0.020705 | 0.0099892 | 0.00020585 | 0.0035542 | 0.00010942 | 0.53322 | 0 | 0
0 | ИНТЕГРАЛЬНАЯ (0 или 1); для колоколообразного распределения = 0 | [6 empty] | 31 | 417.3234 | 0.63116 | 0.56962 | 19.316 | 0 | 0.51971 | 0.0085209 | 0.066139 | 0.02406 | 0.011829 | 0.00024378 | 0.0042524 | 0.00013092 | 0.60257 | 0 | 0
[8 empty] | 32 | 417.3238 | 0.71115 | 0.6418 | 19.236 | 0 | 0.5872 | 0.0096275 | 0.076726 | 0.027912 | 0.013984 | 0.00028819 | 0.0050791 | 0.00015637 | 0.67978 | 0 | 0
3 | ppm | Заданная инструментальная точность измерения массы иона (например, 0,8 ppm; 2 ppm; 1000 ppm) | [5 empty] | 33 | 417.3242 | 0.79987 | 0.72187 | 19.1472 | 0 | 0.6623 | 0.010859 | 0.088851 | 0.032323 | 0.016503 | 0.00034009 | 0.0060558 | 0.00018644 | 0.76558 | 0 | 0
59 | 0.5 | [6 empty] | 34 | 417.3246 | 0.8981 | 0.81053 | 19.049 | 0 | 0.74571 | 0.012226 | 0.10271 | 0.037366 | 0.019442 | 0.00040065 | 0.0072078 | 0.00022191 | 0.86074 | 0 | 0
141 | 30 | [6 empty] | 35 | 417.3251 | 1.0066 | 0.90848 | 18.9405 | 0 | 0.83816 | 0.013742 | 0.11853 | 0.043121 | 0.022864 | 0.00047117 | 0.008564 | 0.00026367 | 0.96608 | 0 | 0
[8 empty] | 36 | 417.3255 | 1.1263 | 1.0165 | 18.8208 | 0 | 0.94043 | 0.015419 | 0.13655 | 0.049675 | 0.026841 | 0.00055313 | 0.010158 | 0.00031273 | 1.0825 | 0 | 0
39.8942 | 39.8886 | 39.8919 | 39.8881 | 39.8862 | 49.8811 | максимум в табличном значении |  | 37 | 417.3259 | 1.2581 | 1.1354 | 18.6891 | 0 | 1.0533 | 0.01727 | 0.15703 | 0.057127 | 0.031456 | 0.00064823 | 0.012027 | 0.00037028 | 1.2108 | 0 | 0
100 | 102 | 117 | 128 | 133 | 105 | номер точки максимума в таблице |  | 38 | 417.3263 | 1.4028 | 1.266 | 18.5444 | 0 | 1.1778 | 0.01931 | 0.18028 | 0.065581 | 0.036799 | 0.00075835 | 0.014216 | 0.00043766 | 1.3521 | 0 | 0
417.3522 | 417.353 | 417.3593 | 417.3639 | 417.366 | 417.3543 | значение на максимуме (мат.ожидание) |  | 39 | 417.3267 | 1.5614 | 1.4091 | 18.3858 | 0 | 1.3146 | 0.021554 | 0.2066 | 0.075156 | 0.042976 | 0.00088564 | 0.016773 | 0.0005164 | 1.5072 | 0 | 0
0.90249 | 0.016396 | 0.36378 | 0.020608 | 0.030788 | 1 | коэффициент умножения (для интенсивности) |  | 40 | 417.3271 | 1.7349 | 1.5657 | 18.2122 | 0 | 1.4648 | 0.024016 | 0.23635 | 0.085979 | 0.050102 | 0.0010325 | 0.019756 | 0.00060825 | 1.6773 | 0 | 0
[8 empty] | 41 | 417.3276 | 1.9243 | 1.7367 | 18.0228 | 0 | 1.6292 | 0.026712 | 0.26991 | 0.09819 | 0.058308 | 0.0012016 | 0.02323 | 0.00071519 | 1.8635 | 0 | 0
[8 empty] | 42 | 417.328 | 2.1308 | 1.923 | 17.8164 | 0 | 1.809 | 0.02966 | 0.30771 | 0.11194 | 0.06774 | 0.001396 | 0.027266 | 0.00083946 | 2.0668 | 0 | 0
19.9471 |  | значение на полувысоте для первого пика | [5 empty] | 43 | 417.3284 | 2.3552 | 2.1255 | 17.5919 | 0 | 2.0052 | 0.032876 | 0.35018 | 0.12739 | 0.07856 | 0.0016189 | 0.031948 | 0.00098361 | 2.2884 | 0 | 0
[8 empty] | 44 | 417.3288 | 2.5988 | 2.3454 | 17.3483 | 0 | 2.2187 | 0.036377 | 0.39783 | 0.14472 | 0.09095 | 0.0018743 | 0.037369 | 0.0011505 | 2.5295 | 0 | 0
0.20753 |  | ближайшее значение к полувысоте | [5 empty] | 45 | 417.3292 | 2.8626 | 2.5834 | 17.0846 | 0 | 2.4507 | 0.040181 | 0.45118 | 0.16413 | 0.10511 | 0.0021661 | 0.043634 | 0.0013434 | 2.7912 | 0 | 0
72 |  | полувысота в позиции (номер точки в таблице) | [5 empty] | 46 | 417.3297 | 3.1476 | 2.8407 | 16.7995 | 0 | 2.7023 | 0.044306 | 0.51078 | 0.18581 | 0.12127 | 0.002499 | 0.05086 | 0.0015659 | 3.0749 | 0 | 0
417.3405 |  | значение x на полувысоте (m/z) | [5 empty] | 47 | 417.3301 | 3.455 | 3.1181 | 16.4921 | 0 | 2.9745 | 0.048769 | 0.57726 | 0.21 | 0.13966 | 0.0028781 | 0.05918 | 0.001822 | 3.3816 | 0 | 0
[8 empty] | 48 | 417.3305 | 3.7859 | 3.4167 | 16.1612 | 0 | 3.2684 | 0.053588 | 0.65125 | 0.23691 | 0.16056 | 0.0033089 | 0.068741 | 0.0021164 | 3.7126 | 0 | 0
0.023372 |  | ≈ FWHM для пика m/z (1) | [5 empty] | 49 | 417.3309 | 4.1412 | 3.7374 | 15.8059 | 0 | 3.5851 | 0.05878 | 0.73344 | 0.26681 | 0.18428 | 0.0037975 | 0.079708 | 0.002454 | 4.0692 | 0 | 0
56.0016 |  | ≈ ширина пика на полувысоте для пика m/z (1) , ppm | [5 empty] | 50 | 417.3313 | 4.522 | 4.081 | 15.4252 | 0 | 3.9257 | 0.064364 | 0.82458 | 0.29997 | 0.21112 | 0.0043507 | 0.092263 | 0.0028406 | 4.4525 | 0 | 0
17857.1429 |  | ≈ R, разрешение для пика m/z (1) | [5 empty] | 51 | 417.3317 | 4.9291 | 4.4485 | 15.018 | 0 | 4.2911 | 0.070355 | 0.92542 | 0.33665 | 0.24146 | 0.0049759 | 0.10661 | 0.0032823 | 4.8638 | 0 | 0
[8 empty] | 52 | 417.3322 | 5.3637 | 4.8406 | 14.5835 | 0 | 4.6824 | 0.07677 | 1.0368 | 0.37717 | 0.27567 | 0.005681 | 0.12297 | 0.0037861 | 5.304 | 0 | 0
[8 empty] | 53 | 417.3326 | 5.8263 | 5.2582 | 14.1208 | 0 | 5.1004 | 0.083625 | 1.1595 | 0.42182 | 0.31419 | 0.0064747 | 0.1416 | 0.0043596 | 5.7744 | 0 | 0
[8 empty] | 54 | 417.333 | 6.3178 | 5.7018 | 13.6293 | 0 | 5.5461 | 0.090932 | 1.2946 | 0.47094 | 0.35746 | 0.0073664 | 0.16277 | 0.0050113 | 6.276 | 0 | 0
[8 empty] | 55 | 417.3334 | 6.8389 | 6.172 | 13.1082 | 0 | 6.0203 | 0.098707 | 1.4428 | 0.52486 | 0.40598 | 0.0083663 | 0.18678 | 0.0057504 | 6.8097 | 0 | 0
[8 empty] | 56 | 417.3338 | 7.3901 | 6.6695 | 12.557 | 0 | 6.5236 | 0.10696 | 1.6052 | 0.58394 | 0.46029 | 0.0094855 | 0.21395 | 0.006587 | 7.3764 | 0 | 0
[8 empty] | 57 | 417.3342 | 7.9718 | 7.1944 | 11.9753 | 0 | 7.0568 | 0.1157 | 1.7828 | 0.64855 | 0.52096 | 0.010736 | 0.24465 | 0.0075322 | 7.977 | 0 | 0
[8 empty] | 58 | 417.3347 | 8.5843 | 7.7472 | 11.3628 | 0 | 7.6202 | 0.12494 | 1.9766 | 0.71904 | 0.58859 | 0.012129 | 0.27927 | 0.008598 | 8.6119 | 0 | 0
[8 empty] | 59 | 417.3351 | 9.2278 | 8.328 | 10.7193 | 0 | 8.2142 | 0.13468 | 2.1876 | 0.79581 | 0.66385 | 0.01368 | 0.31823 | 0.0097975 | 9.282 | 0 | 0
[8 empty] | 60 | 417.3355 | 9.9023 | 8.9367 | 10.0448 | 0 | 8.8392 | 0.14492 | 2.4169 | 0.87924 | 0.74743 | 0.015403 | 0.362 | 0.011145 | 9.9874 | 0 | 0
[8 empty] | 61 | 417.3359 | 10.6076 | 9.5732 | 9.3395 | 0 | 9.4951 | 0.15568 | 2.6657 | 0.96973 | 0.84006 | 0.017312 | 0.41107 | 0.012656 | 10.7286 | 0 | 0
[8 empty] | 62 | 417.3363 | 11.3433 | 10.2372 | 8.6038 | 0 | 10.182 | 0.16694 | 2.9349 | 1.0677 | 0.94253 | 0.019423 | 0.46597 | 0.014346 | 11.5056 | 0 | 0
[8 empty] | 63 | 417.3367 | 12.109 | 10.9282 | 7.8381 | 0 | 10.8996 | 0.17871 | 3.2257 | 1.1735 | 1.0557 | 0.021755 | 0.5273 | 0.016234 | 12.3184 | 0 | 0
[8 empty] | 64 | 417.3372 | 12.9039 | 11.6456 | 7.0433 | 0 | 11.6475 | 0.19097 | 3.5391 | 1.2875 | 1.1803 | 0.024324 | 0.59565 | 0.018339 | 13.1667 | 0 | 0
[8 empty] | 65 | 417.3376 | 13.727 | 12.3884 | 6.2202 | 0 | 12.4249 | 0.20372 | 3.8763 | 1.4101 | 1.3174 | 0.027148 | 0.6717 | 0.02068 | 14.0501 | 0 | 0
[8 empty] | 66 | 417.338 | 14.5771 | 13.1557 | 5.37 | 0 | 13.2313 | 0.21694 | 4.2381 | 1.5418 | 1.4678 | 0.030249 | 0.75614 | 0.02328 | 14.9679 | 0 | 0
[8 empty] | 67 | 417.3384 | 15.453 | 13.9462 | 4.4941 | 0 | 14.0654 | 0.23061 | 4.6257 | 1.6828 | 1.6326 | 0.033644 | 0.8497 | 0.02616 | 15.9193 | 0 | 0
[8 empty] | 68 | 417.3388 | 16.3531 | 14.7584 | 3.594 | 0 | 14.9261 | 0.24472 | 5.0399 | 1.8334 | 1.8127 | 0.037356 | 0.95319 | 0.029346 | 16.9033 | 0 | 0
[8 empty] | 69 | 417.3393 | 17.2754 | 15.5908 | 2.6717 | 0 | 15.8119 | 0.25925 | 5.4817 | 1.9942 | 2.0092 | 0.041405 | 1.0674 | 0.032863 | 17.9185 | 0 | 0
[8 empty] | 70 | 417.3397 | 18.218 | 16.4415 | 1.7291 | 0 | 16.7211 | 0.27415 | 5.9518 | 2.1652 | 2.2231 | 0.045812 | 1.1933 | 0.036737 | 18.9634 | 0 | 0
[8 empty] | 71 | 417.3401 | 19.1786 | 17.3084 | 0.76856 | 0 | 17.6518 | 0.28941 | 6.451 | 2.3468 | 2.4555 | 0.050601 | 1.3316 | 0.040997 | 20.0362 | 0 | 0
[8 empty] | 72 | 417.3405 | 20.1546 | 18.1893 | 0.20753 | 18.002 | 18.6019 | 0.30499 | 6.9799 | 2.5392 | 2.7074 | 0.055793 | 1.4834 | 0.045671 | 21.1349 | 0 | 0
[8 empty] | 73 | 417.3409 | 21.1436 | 19.0818 | 1.1964 | 18.002 | 19.5691 | 0.32085 | 7.539 | 2.7426 | 2.98 | 0.061411 | 1.6496 | 0.050789 | 22.2574 | 0 | 0
[8 empty] | 74 | 417.3413 | 22.1424 | 19.9832 | 2.1953 | 18.002 | 20.5506 | 0.33694 | 8.1288 | 2.9571 | 3.2744 | 0.067477 | 1.8313 | 0.056382 | 23.4011 | 0 | 0
[8 empty] | 75 | 417.3418 | 23.148 | 20.8908 | 3.2009 | 18.002 | 21.5439 | 0.35323 | 8.7494 | 3.1829 | 3.5915 | 0.074013 | 2.0295 | 0.062482 | 24.5634 | 0 | 0
[8 empty] | 76 | 417.3422 | 24.1573 | 21.8016 | 4.2101 | 18.002 | 22.5458 | 0.36965 | 9.401 | 3.4199 | 3.9326 | 0.081041 | 2.2451 | 0.069122 | 25.7413 | 0 | 0
[8 empty] | 77 | 417.3426 | 25.1666 | 22.7125 | 5.2195 | 18.002 | 23.5533 | 0.38617 | 10.0835 | 3.6682 | 4.2985 | 0.088582 | 2.4794 | 0.076334 | 26.9318 | 0 | 0
[8 empty] | 78 | 417.343 | 26.1725 | 23.6203 | 6.2254 | 18.002 | 24.563 | 0.40273 | 10.7968 | 3.9277 | 4.6903 | 0.096655 | 2.7333 | 0.084153 | 28.1316 | 0 | 0
[8 empty] | 79 | 417.3434 | 27.1712 | 24.5217 | 7.2241 | 18.002 | 25.5714 | 0.41926 | 11.5404 | 4.1982 | 5.1089 | 0.10528 | 3.008 | 0.09261 | 29.337 | 0 | 0
[8 empty] | 80 | 417.3438 | 28.159 | 25.4131 | 8.2119 | 18.002 | 26.5749 | 0.43571 | 12.3138 | 4.4796 | 5.5551 | 0.11448 | 3.3046 | 0.10174 | 30.5446 | 0 | 0
[8 empty] | 81 | 417.3443 | 29.1318 | 26.2911 | 9.1847 | 18.002 | 27.5697 | 0.45202 | 13.1161 | 4.7714 | 6.0299 | 0.12426 | 3.624 | 0.11158 | 31.7504 | 0 | 0
[8 empty] | 82 | 417.3447 | 30.0859 | 27.1521 | 10.1388 | 18.002 | 28.5519 | 0.46813 | 13.9464 | 5.0735 | 6.5338 | 0.13465 | 3.9675 | 0.12215 | 32.9505 | 0 | 0
[8 empty] | 83 | 417.3451 | 31.0171 | 27.9925 | 11.0699 | 18.002 | 29.5177 | 0.48396 | 14.8035 | 5.3853 | 7.0675 | 0.14564 | 4.3359 | 0.13349 | 34.1408 | 0 | 0
[8 empty] | 84 | 417.3455 | 31.9214 | 28.8087 | 11.9743 | 18.002 | 30.463 | 0.49946 | 15.6858 | 5.7062 | 7.6315 | 0.15727 | 4.7303 | 0.14563 | 35.3173 | 0 | 0
[8 empty] | 85 | 417.3459 | 32.795 | 29.597 | 12.8479 | 18.002 | 31.3839 | 0.51456 | 16.5918 | 6.0358 | 8.2261 | 0.16952 | 5.1516 | 0.1586 | 36.4756 | 0 | 0
[8 empty] | 86 | 417.3463 | 33.6338 | 30.3541 | 13.6867 | 18.002 | 32.2764 | 0.52919 | 17.5197 | 6.3734 | 8.8517 | 0.18241 | 5.6006 | 0.17243 | 37.6115 | 0 | 0
[8 empty] | 87 | 417.3468 | 34.4341 | 31.0763 | 14.487 | 18.002 | 33.1365 | 0.54329 | 18.4672 | 6.7181 | 9.5083 | 0.19594 | 6.0782 | 0.18713 | 38.7207 | 0 | 0
[8 empty] | 88 | 417.3472 | 35.192 | 31.7603 | 15.2449 | 18.002 | 33.9602 | 0.5568 | 19.4321 | 7.0691 | 10.1958 | 0.21011 | 6.585 | 0.20274 | 39.7991 | 0 | 0
[8 empty] | 89 | 417.3476 | 35.9041 | 32.4029 | 15.957 | 18.002 | 34.7439 | 0.56965 | 20.4118 | 7.4255 | 10.9139 | 0.22491 | 7.1217 | 0.21926 | 40.8422 | 0 | 0
[8 empty] | 90 | 417.348 | 36.5668 | 33.001 | 16.6197 | 18.002 | 35.4839 | 0.58178 | 21.4036 | 7.7863 | 11.6624 | 0.24033 | 7.6887 | 0.23672 | 41.8461 | 0 | 0
[8 empty] | 91 | 417.3484 | 37.1769 | 33.5516 | 17.2298 | 18.002 | 36.1765 | 0.59314 | 22.4045 | 8.1504 | 12.4404 | 0.25637 | 8.2864 | 0.25512 | 42.8066 | 0 | 0
[8 empty] | 92 | 417.3488 | 37.7314 | 34.0521 | 17.7843 | 18.002 | 36.8184 | 0.60366 | 23.4114 | 8.5167 | 13.2473 | 0.273 | 8.915 | 0.27447 | 43.7199 | 0 | 0
[8 empty] | 93 | 417.3493 | 38.2276 | 34.4999 | 18.2805 | 18.002 | 37.4066 | 0.61331 | 24.421 | 8.8839 | 14.082 | 0.2902 | 9.5746 | 0.29478 | 44.5821 | 0 | 0
[8 empty] | 94 | 417.3497 | 38.6628 | 34.8927 | 18.7157 | 18.002 | 37.9379 | 0.62202 | 25.4298 | 9.2509 | 14.9432 | 0.30794 | 10.2652 | 0.31604 | 45.3896 | 0 | 0
[8 empty] | 95 | 417.3501 | 39.035 | 35.2286 | 19.0879 | 18.002 | 38.4099 | 0.62976 | 26.4341 | 9.6163 | 15.8294 | 0.32621 | 10.9863 | 0.33824 | 46.1391 | 0 | 0
[8 empty] | 96 | 417.3505 | 39.3422 | 35.5058 | 19.3951 | 18.002 | 38.8201 | 0.63648 | 27.4304 | 9.9787 | 16.7391 | 0.34495 | 11.7377 | 0.36138 | 46.8273 | 0 | 0
[8 empty] | 97 | 417.3509 | 39.5828 | 35.7229 | 19.6356 | 18.002 | 39.1663 | 0.64216 | 28.4146 | 10.3368 | 17.6702 | 0.36414 | 12.5187 | 0.38542 | 47.4514 | 0 | 35.7229
[8 empty] | 98 | 417.3514 | 39.7555 | 35.8788 | 19.8084 | 18.002 | 39.4469 | 0.64676 | 29.3829 | 10.689 | 18.6207 | 0.38373 | 13.3283 | 0.41035 | 48.0087 | 0 | 35.8788
[8 empty] | 99 | 417.3518 | 39.8595 | 35.9727 | 19.9124 | 18.002 | 39.6604 | 0.65026 | 30.3314 | 11.0341 | 19.5881 | 0.40367 | 14.1657 | 0.43613 | 48.4968 | 0 | 35.9727
[8 empty] | 100 | 417.3522 | 39.8942 | 36.004 | 19.9471 | 18.002 | 39.8056 | 0.65264 | 31.256 | 11.3704 | 20.5699 | 0.4239 | 15.0294 | 0.46272 | 48.9137 | 0 | 36.004
[8 empty] | 101 | 417.3526 | 39.8595 | 35.9727 | 19.9124 | 18.002 | 39.8818 | 0.65389 | 32.1527 | 11.6966 | 21.5634 | 0.44437 | 15.9181 | 0.49008 | 49.2576 | 0 | 35.9727
[8 empty] | 102 | 417.353 | 39.7555 | 35.8788 | 19.8084 | 18.002 | 39.8886 | 0.654 | 33.0176 | 12.0112 | 22.5655 | 0.46502 | 16.8299 | 0.51815 | 49.5272 | 49.5272 | 35.8788
[8 empty] | 103 | 417.3534 | 39.5828 | 35.7229 | 19.6356 | 18.002 | 39.826 | 0.65297 | 33.8467 | 12.3129 | 23.5731 | 0.48579 | 17.763 | 0.54688 | 49.7214 | 49.7214 | 35.7229
[8 empty] | 104 | 417.3539 | 39.3422 | 35.5058 | 19.3951 | 18.002 | 39.6943 | 0.65081 | 34.6363 | 12.6001 | 24.5828 | 0.50659 | 18.7153 | 0.5762 | 49.8395 | 49.8395 | 0
[8 empty] | 105 | 417.3543 | 39.035 | 35.2286 | 19.0879 | 18.002 | 39.4942 | 0.64753 | 35.3826 | 12.8716 | 25.5911 | 0.52737 | 19.6842 | 0.60603 | 49.8811 | 49.8811 | 0
[8 empty] | 106 | 417.3547 | 38.6628 | 34.8927 | 18.7157 | 18.002 | 39.2267 | 0.64315 | 36.082 | 13.126 | 26.5944 | 0.54805 | 20.6673 | 0.6363 | 49.8462 | 49.8462 | 0
[8 empty] | 107 | 417.3551 | 38.2276 | 34.4999 | 18.2805 | 18.002 | 38.8932 | 0.63768 | 36.7313 | 13.3622 | 27.589 | 0.56854 | 21.6618 | 0.66691 | 49.7352 | 49.7352 | 0
[8 empty] | 108 | 417.3555 | 37.7314 | 34.0521 | 17.7843 | 18.002 | 38.4954 | 0.63116 | 37.3272 | 13.579 | 28.571 | 0.58878 | 22.6646 | 0.69779 | 49.5488 | 49.5488 | 0
[8 empty] | 109 | 417.3559 | 37.1769 | 33.5516 | 17.2298 | 18.002 | 38.0354 | 0.62361 | 37.8667 | 13.7753 | 29.5364 | 0.60868 | 23.6725 | 0.72882 | 49.288 | 0 | 0
[8 empty] | 110 | 417.3564 | 36.5668 | 33.001 | 16.6197 | 18.002 | 37.5155 | 0.61509 | 38.3472 | 13.9501 | 30.4813 | 0.62815 | 24.6822 | 0.75991 | 48.9542 | 0 | 0
[8 empty] | 111 | 417.3568 | 35.9041 | 32.4029 | 15.957 | 18.002 | 36.9383 | 0.60563 | 38.7662 | 14.1025 | 31.4016 | 0.64711 | 25.6902 | 0.79094 | 48.5491 | 0 | 0
[8 empty] | 112 | 417.3572 | 35.192 | 31.7603 | 15.2449 | 18.002 | 36.3066 | 0.59527 | 39.1216 | 14.2318 | 32.2935 | 0.66549 | 26.6929 | 0.82181 | 48.0747 | 0 | 0
[8 empty] | 113 | 417.3576 | 34.4341 | 31.0763 | 14.487 | 18.002 | 35.6237 | 0.58407 | 39.4115 | 14.3372 | 33.1529 | 0.6832 | 27.6864 | 0.8524 | 47.5332 | 0 | 0
[8 empty] | 114 | 417.358 | 33.6338 | 30.3541 | 13.6867 | 18.002 | 34.8928 | 0.57209 | 39.6344 | 14.4184 | 33.976 | 0.70017 | 28.6669 | 0.88258 | 46.9273 | 0 | 0
[8 empty] | 115 | 417.3584 | 32.795 | 29.597 | 12.8479 | 18.002 | 34.1174 | 0.55938 | 39.7893 | 14.4747 | 34.7588 | 0.7163 | 29.6304 | 0.91225 | 46.2597 | 0 | 0
[8 empty] | 116 | 417.3589 | 31.9214 | 28.8087 | 11.9743 | 18.002 | 33.3012 | 0.54599 | 39.8753 | 14.506 | 35.4979 | 0.73153 | 30.5731 | 0.94127 | 45.5334 | 0 | 0
[8 empty] | 117 | 417.3593 | 31.0171 | 27.9925 | 11.0699 | 18.002 | 32.4479 | 0.532 | 39.8919 | 14.512 | 36.1895 | 0.74578 | 31.4908 | 0.96953 | 44.7518 | 0 | 0
[8 empty] | 118 | 417.3597 | 30.0859 | 27.1521 | 10.1388 | 18.002 | 31.5615 | 0.51747 | 39.839 | 14.4928 | 36.8305 | 0.75899 | 32.3797 | 0.99689 | 43.9182 | 0 | 0
[8 empty] | 119 | 417.3601 | 29.1318 | 26.2911 | 9.1847 | 18.002 | 30.6459 | 0.50246 | 39.717 | 14.4484 | 37.4175 | 0.77109 | 33.2357 | 1.0232 | 43.0363 | 0 | 0
[8 empty] | 120 | 417.3605 | 28.159 | 25.4131 | 8.2119 | 18.002 | 29.705 | 0.48703 | 39.5264 | 14.3791 | 37.9477 | 0.78201 | 34.0549 | 1.0485 | 42.1097 | 0 | 0
[8 empty] | 121 | 417.361 | 27.1712 | 24.5217 | 7.2241 | 18.002 | 28.743 | 0.47126 | 39.2683 | 14.2852 | 38.4185 | 0.79172 | 34.8336 | 1.0724 | 41.1422 | 0 | 0
[8 empty] | 122 | 417.3614 | 26.1725 | 23.6203 | 6.2254 | 18.002 | 27.7636 | 0.4552 | 38.944 | 14.1672 | 38.8275 | 0.80014 | 35.5682 | 1.0951 | 40.1379 | 0 | 0
[8 empty] | 123 | 417.3618 | 25.1666 | 22.7125 | 5.2195 | 18.002 | 26.771 | 0.43893 | 38.5552 | 14.0257 | 39.1725 | 0.80725 | 36.255 | 1.1162 | 39.1006 | 0 | 0
[8 empty] | 124 | 417.3622 | 24.1573 | 21.8016 | 4.2101 | 18.002 | 25.769 | 0.4225 | 38.1038 | 13.8615 | 39.4517 | 0.81301 | 36.8907 | 1.1358 | 38.0344 | 0 | 0
[8 empty] | 125 | 417.3626 | 23.148 | 20.8908 | 3.2009 | 18.002 | 24.7612 | 0.40598 | 37.5921 | 13.6754 | 39.6639 | 0.81738 | 37.4723 | 1.1537 | 36.9432 | 0 | 0
[8 empty] | 126 | 417.363 | 22.1424 | 19.9832 | 2.1953 | 18.002 | 23.7515 | 0.38942 | 37.0228 | 13.4683 | 39.8077 | 0.82034 | 37.9968 | 1.1698 | 35.8311 | 0 | 0
[8 empty] | 127 | 417.3635 | 21.1436 | 19.0818 | 1.1964 | 18.002 | 22.7433 | 0.37289 | 36.3987 | 13.2412 | 39.8826 | 0.82189 | 38.4616 | 1.1841 | 34.7019 | 0 | 0
[8 empty] | 128 | 417.3639 | 20.1546 | 18.1893 | 0.20753 | 18.002 | 21.74 | 0.35644 | 35.7228 | 12.9954 | 39.8881 | 0.822 | 38.8643 | 1.1965 | 33.5596 | 0 | 0
[8 empty] | 129 | 417.3643 | 19.1786 | 17.3084 | 0.76856 | 0 | 20.7448 | 0.34012 | 34.9984 | 12.7318 | 39.8241 | 0.82068 | 39.2029 | 1.207 | 32.408 | 0 | 0
[8 empty] | 130 | 417.3647 | 18.218 | 16.4415 | 1.7291 | 0 | 19.7607 | 0.32399 | 34.229 | 12.452 | 39.691 | 0.81794 | 39.4756 | 1.2154 | 31.2507 | 0 | 0
[8 empty] | 131 | 417.3651 | 17.2754 | 15.5908 | 2.6717 | 0 | 18.7906 | 0.30808 | 33.4183 | 12.157 | 39.4896 | 0.81379 | 39.6811 | 1.2217 | 30.0914 | 0 | 0
[8 empty] | 132 | 417.3655 | 16.3531 | 14.7584 | 3.594 | 0 | 17.8369 | 0.29245 | 32.5701 | 11.8485 | 39.2208 | 0.80825 | 39.8182 | 1.2259 | 28.9335 | 0 | 0
[8 empty] | 133 | 417.366 | 15.453 | 13.9462 | 4.4941 | 0 | 16.9022 | 0.27712 | 31.6881 | 11.5276 | 38.886 | 0.80135 | 39.8862 | 1.228 | 27.7802 | 0 | 0
[8 empty] | 134 | 417.3664 | 14.5771 | 13.1557 | 5.37 | 0 | 15.9886 | 0.26214 | 30.7763 | 11.1959 | 38.487 | 0.79313 | 39.8848 | 1.228 | 26.6348 | 0 | 0
[8 empty] | 135 | 417.3668 | 13.727 | 12.3884 | 6.2202 | 0 | 15.0981 | 0.24754 | 29.8388 | 10.8549 | 38.0258 | 0.78362 | 39.814 | 1.2258 | 25.5002 | 0 | 0
[8 empty] | 136 | 417.3672 | 12.9039 | 11.6456 | 7.0433 | 0 | 14.2323 | 0.23335 | 28.8794 | 10.5059 | 37.5047 | 0.77288 | 39.6742 | 1.2215 | 24.3791 | 0 | 0
[8 empty] | 137 | 417.3676 | 12.109 | 10.9282 | 7.8381 | 0 | 13.3929 | 0.21959 | 27.9023 | 10.1504 | 36.9264 | 0.76097 | 39.4661 | 1.2151 | 23.2742 | 0 | 0
[8 empty] | 138 | 417.368 | 11.3433 | 10.2372 | 8.6038 | 0 | 12.581 | 0.20627 | 26.9113 | 9.7899 | 36.2938 | 0.74793 | 39.1907 | 1.2066 | 22.1879 | 0 | 0
[8 empty] | 139 | 417.3685 | 10.6076 | 9.5732 | 9.3395 | 0 | 11.7978 | 0.19343 | 25.9104 | 9.4258 | 35.6099 | 0.73384 | 38.8495 | 1.1961 | 21.1223 | 0 | 0
[8 empty] | 140 | 417.3689 | 9.9023 | 8.9367 | 10.0448 | 0 | 11.0441 | 0.18107 | 24.9032 | 9.0594 | 34.8781 | 0.71876 | 38.4443 | 1.1836 | 20.0795 | 0 | 0
[8 empty] | 141 | 417.3693 | 9.2278 | 8.328 | 10.7193 | 0 | 10.3205 | 0.16921 | 23.8936 | 8.6921 | 34.1018 | 0.70276 | 37.9771 | 1.1692 | 19.0613 | 0 | 0
[8 empty] | 142 | 417.3697 | 8.5843 | 7.7472 | 11.3628 | 0 | 9.6276 | 0.15785 | 22.8849 | 8.3252 | 33.2849 | 0.68592 | 37.4502 | 1.153 | 18.0692 | 0 | 0
[8 empty] | 143 | 417.3701 | 7.9718 | 7.1944 | 11.9753 | 0 | 8.9655 | 0.147 | 21.8808 | 7.9599 | 32.4309 | 0.66833 | 36.8665 | 1.135 | 17.1047 | 0 | 0
[8 empty] | 144 | 417.3706 | 7.3901 | 6.6695 | 12.557 | 0 | 8.3345 | 0.13665 | 20.8842 | 7.5973 | 31.5439 | 0.65005 | 36.2286 | 1.1154 | 16.1689 | 0 | 0
[8 empty] | 145 | 417.371 | 6.8389 | 6.172 | 13.1082 | 0 | 7.7344 | 0.12681 | 19.8984 | 7.2387 | 30.6277 | 0.63117 | 35.5399 | 1.0942 | 15.2629 | 0 | 0
[8 empty] | 146 | 417.3714 | 6.3178 | 5.7018 | 13.6293 | 0 | 7.165 | 0.11747 | 18.9261 | 6.885 | 29.6864 | 0.61177 | 34.8035 | 1.0715 | 14.3875 | 0 | 0
[8 empty] | 147 | 417.3718 | 5.8263 | 5.2582 | 14.1208 | 0 | 6.6259 | 0.10864 | 17.97 | 6.5372 | 28.724 | 0.59193 | 34.0231 | 1.0475 | 13.5434 | 0 | 0
[8 empty] | 148 | 417.3722 | 5.3637 | 4.8406 | 14.5835 | 0 | 6.1168 | 0.10029 | 17.0325 | 6.1961 | 27.7443 | 0.57175 | 33.2023 | 1.0222 | 12.731 | 0 | 0
[8 empty] | 149 | 417.3726 | 4.9291 | 4.4485 | 15.018 | 0 | 5.637 | 0.092422 | 16.1158 | 5.8627 | 26.7515 | 0.55129 | 32.3449 | 0.99582 | 11.9507 | 0 | 0
[8 empty] | 150 | 417.3731 | 4.522 | 4.081 | 15.4252 | 0 | 5.1857 | 0.085023 | 15.2219 | 5.5375 | 25.7493 | 0.53063 | 31.4549 | 0.96842 | 11.2026 | 0 | 0
[8 empty] | 151 | 417.3735 | 4.1412 | 3.7374 | 15.8059 | 0 | 4.7623 | 0.078081 | 14.3526 | 5.2212 | 24.7415 | 0.50986 | 30.536 | 0.94013 | 10.4867 | 0 | 0
[8 empty] | 152 | 417.3739 | 3.7859 | 3.4167 | 16.1612 | 0 | 4.3658 | 0.071581 | 13.5094 | 4.9145 | 23.7318 | 0.48906 | 29.5925 | 0.91108 | 9.8029 | 0 | 0
[8 empty] | 153 | 417.3743 | 3.455 | 3.1181 | 16.4921 | 0 | 3.9954 | 0.065507 | 12.6935 | 4.6177 | 22.7237 | 0.46828 | 28.6282 | 0.88139 | 9.151 | 0 | 0
[8 empty] | 154 | 417.3747 | 3.1476 | 2.8407 | 16.7995 | 0 | 3.6501 | 0.059845 | 11.9062 | 4.3313 | 21.7205 | 0.44761 | 27.6471 | 0.85119 | 8.5306 | 0 | 0
[8 empty] | 155 | 417.3751 | 2.8626 | 2.5834 | 17.0846 | 0 | 3.3288 | 0.054577 | 11.1483 | 4.0556 | 20.7255 | 0.4271 | 26.6531 | 0.82059 | 7.9413 | 0 | 0
[8 empty] | 156 | 417.3756 | 2.5988 | 2.3454 | 17.3483 | 0 | 3.0304 | 0.049686 | 10.4205 | 3.7908 | 19.7416 | 0.40683 | 25.6502 | 0.78971 | 7.3824 | 0 | 0
[8 empty] | 157 | 417.376 | 2.3552 | 2.1255 | 17.5919 | 0 | 2.7541 | 0.045155 | 9.7232 | 3.5371 | 18.7718 | 0.38684 | 24.6421 | 0.75867 | 6.8534 | 0 | 0
[8 empty] | 158 | 417.3764 | 2.1308 | 1.923 | 17.8164 | 0 | 2.4985 | 0.040965 | 9.0568 | 3.2947 | 17.8185 | 0.3672 | 23.6323 | 0.72758 | 6.3534 | 0 | 0
[8 empty] | 159 | 417.3768 | 1.9243 | 1.7367 | 18.0228 | 0 | 2.2628 | 0.0371 | 8.4214 | 3.0636 | 16.8842 | 0.34794 | 22.6246 | 0.69656 | 5.8818 | 0 | 0
[8 empty] | 160 | 417.3772 | 1.7349 | 1.5657 | 18.2122 | 0 | 2.0457 | 0.033541 | 7.8169 | 2.8437 | 15.971 | 0.32912 | 21.6221 | 0.66569 | 5.4377 | 0 | 0
[8 empty] | 161 | 417.3776 | 1.5614 | 1.4091 | 18.3858 | 0 | 1.8462 | 0.03027 | 7.2432 | 2.635 | 15.0809 | 0.31078 | 20.628 | 0.63509 | 5.0202 | 0 | 0
[8 empty] | 162 | 417.3781 | 1.4028 | 1.266 | 18.5444 | 0 | 1.6633 | 0.027271 | 6.7 | 2.4373 | 14.2157 | 0.29295 | 19.6454 | 0.60483 | 4.6284 | 0 | 0
[8 empty] | 163 | 417.3785 | 1.2581 | 1.1354 | 18.6891 | 0 | 1.4959 | 0.024526 | 6.1867 | 2.2506 | 13.3768 | 0.27566 | 18.6771 | 0.57502 | 4.2612 | 0 | 0
[8 empty] | 164 | 417.3789 | 1.1263 | 1.0165 | 18.8208 | 0 | 1.343 | 0.022019 | 5.7027 | 2.0746 | 12.5654 | 0.25894 | 17.7255 | 0.54573 | 3.9177 | 0 | 0
[8 empty] | 165 | 417.3793 | 1.0066 | 0.90848 | 18.9405 | 0 | 1.2036 | 0.019734 | 5.2475 | 1.909 | 11.7828 | 0.24282 | 16.7932 | 0.51702 | 3.597 | 0 | 0
[8 empty] | 166 | 417.3797 | 0.8981 | 0.81053 | 19.049 | 0 | 1.0768 | 0.017656 | 4.8202 | 1.7535 | 11.0296 | 0.2273 | 15.8823 | 0.48898 | 3.298 | 0 | 0
[8 empty] | 167 | 417.3802 | 0.79987 | 0.72187 | 19.1472 | 0 | 0.96174 | 0.015768 | 4.42 | 1.6079 | 10.3067 | 0.2124 | 14.9946 | 0.46165 | 3.0196 | 0 | 0
[8 empty] | 168 | 417.3806 | 0.71115 | 0.6418 | 19.236 | 0 | 0.85744 | 0.014058 | 4.046 | 1.4719 | 9.6143 | 0.19813 | 14.1318 | 0.43509 | 2.7609 | 0 | 0
[8 empty] | 169 | 417.381 | 0.63116 | 0.56962 | 19.316 | 0 | 0.76312 | 0.012512 | 3.6972 | 1.345 | 8.9529 | 0.1845 | 13.2956 | 0.40934 | 2.5209 | 0 | 0
[8 empty] | 170 | 417.3814 | 0.5592 | 0.50467 | 19.3879 | 0 | 0.678 | 0.011116 | 3.3725 | 1.2269 | 8.3225 | 0.17151 | 12.487 | 0.38445 | 2.2986 | 0 | 0
[8 empty] | 171 | 417.3818 | 0.49458 | 0.44635 | 19.4525 | 0 | 0.60132 | 0.0098591 | 3.0711 | 1.1172 | 7.7229 | 0.15915 | 11.7073 | 0.36044 | 2.093 | 0 | 0
[8 empty] | 172 | 417.3822 | 0.43667 | 0.39408 | 19.5104 | 0 | 0.53239 | 0.0087288 | 2.7917 | 1.0156 | 7.1542 | 0.14743 | 10.9571 | 0.33734 | 1.9031 | 0 | 0
[8 empty] | 173 | 417.3827 | 0.38486 | 0.34733 | 19.5623 | 0 | 0.47054 | 0.0077148 | 2.5333 | 0.92156 | 6.6157 | 0.13633 | 10.2371 | 0.31518 | 1.7281 | 0 | 0
[8 empty] | 174 | 417.3831 | 0.33861 | 0.30559 | 19.6085 | 0 | 0.41515 | 0.0068066 | 2.2948 | 0.83481 | 6.1072 | 0.12585 | 9.5478 | 0.29395 | 1.567 | 0 | 0
[8 empty] | 175 | 417.3835 | 0.2974 | 0.2684 | 19.6497 | 0 | 0.36564 | 0.0059949 | 2.0752 | 0.75491 | 5.6279 | 0.11598 | 8.8894 | 0.27368 | 1.419 | 0 | 0
[8 empty] | 176 | 417.3839 | 0.26076 | 0.23533 | 19.6864 | 0 | 0.32148 | 0.0052708 | 1.8733 | 0.68146 | 5.1772 | 0.10669 | 8.262 | 0.25437 | 1.2831 | 0 | 0
[8 empty] | 177 | 417.3843 | 0.22823 | 0.20597 | 19.7189 | 0 | 0.28216 | 0.0046261 | 1.6881 | 0.61409 | 4.7543 | 0.097975 | 7.6656 | 0.236 | 1.1587 | 0 | 0
[8 empty] | 178 | 417.3847 | 0.19941 | 0.17996 | 19.7477 | 0 | 0.24721 | 0.0040532 | 1.5185 | 0.55242 | 4.3583 | 0.089815 | 7.0998 | 0.21858 | 1.0448 | 0 | 0
[8 empty] | 179 | 417.3852 | 0.17392 | 0.15696 | 19.7732 | 0 | 0.21622 | 0.0035451 | 1.3637 | 0.49608 | 3.9884 | 0.082192 | 6.5643 | 0.2021 | 0.94088 | 0 | 0
[8 empty] | 180 | 417.3856 | 0.15143 | 0.13667 | 19.7957 | 0 | 0.18879 | 0.0030953 | 1.2225 | 0.44471 | 3.6436 | 0.075085 | 6.0586 | 0.18653 | 0.84608 | 0 | 0
[8 empty] | 181 | 417.386 | 0.13162 | 0.11879 | 19.8155 | 0 | 0.16454 | 0.0026978 | 1.094 | 0.39796 | 3.3227 | 0.068473 | 5.5822 | 0.17186 | 0.75978 | 0 | 0
[8 empty] | 182 | 417.3864 | 0.1142 | 0.10306 | 19.8329 | 0 | 0.14317 | 0.0023473 | 0.97726 | 0.35551 | 3.0248 | 0.062335 | 5.1343 | 0.15807 | 0.68133 | 0 | 0
[8 empty] | 183 | 417.3868 | 0.098915 | 0.089269 | 19.8482 | 0 | 0.12435 | 0.0020388 | 0.87149 | 0.31703 | 2.7489 | 0.056648 | 4.7141 | 0.14514 | 0.61013 | 0 | 0
[8 empty] | 184 | 417.3872 | 0.085526 | 0.077186 | 19.8616 | 0 | 0.10782 | 0.0017677 | 0.77582 | 0.28223 | 2.4938 | 0.05139 | 4.3208 | 0.13303 | 0.5456 | 0 | 0
[8 empty] | 185 | 417.3877 | 0.07382 | 0.066622 | 19.8733 | 0 | 0.093319 | 0.00153 | 0.68945 | 0.25081 | 2.2584 | 0.04654 | 3.9534 | 0.12171 | 0.48722 | 0 | 0
[8 empty] | 186 | 417.3881 | 0.063606 | 0.057403 | 19.8835 | 0 | 0.080631 | 0.001322 | 0.61163 | 0.2225 | 2.0416 | 0.042073 | 3.6109 | 0.11117 | 0.43447 | 0 | 0
[8 empty] | 187 | 417.3885 | 0.054709 | 0.049375 | 19.8924 | 0 | 0.069547 | 0.0011403 | 0.54164 | 0.19704 | 1.8425 | 0.03797 | 3.2924 | 0.10136 | 0.38689 | 0 | 0
[8 empty] | 188 | 417.3889 | 0.046976 | 0.042395 | 19.9001 | 0 | 0.059882 | 0.0009818 | 0.47883 | 0.17419 | 1.6599 | 0.034206 | 2.9967 | 0.092261 | 0.34404 | 0 | 0
[8 empty] | 189 | 417.3893 | 0.040265 | 0.036338 | 19.9068 | 0 | 0.05147 | 0.00084389 | 0.42257 | 0.15372 | 1.4928 | 0.030763 | 2.7228 | 0.08383 | 0.3055 | 0 | 0
[8 empty] | 190 | 417.3897 | 0.034452 | 0.031093 | 19.9127 | 0 | 0.044163 | 0.00072409 | 0.37227 | 0.13543 | 1.3401 | 0.027617 | 2.4697 | 0.076036 | 0.2709 | 0 | 0
[8 empty] | 191 | 417.3902 | 0.029428 | 0.026558 | 19.9177 | 0 | 0.037828 | 0.00062021 | 0.32739 | 0.1191 | 1.201 | 0.02475 | 2.2362 | 0.068847 | 0.23987 | 0 | 0
[8 empty] | 192 | 417.3906 | 0.025092 | 0.022646 | 19.922 | 0 | 0.032345 | 0.00053031 | 0.28741 | 0.10456 | 1.0745 | 0.022143 | 2.0213 | 0.06223 | 0.2121 | 0 | 0
[8 empty] | 193 | 417.391 | 0.021358 | 0.019276 | 19.9258 | 0 | 0.027608 | 0.00045265 | 0.25188 | 0.09163 | 0.9596 | 0.019775 | 1.8238 | 0.05615 | 0.18728 | 0 | 0
[8 empty] | 194 | 417.3914 | 0.018149 | 0.016379 | 19.929 | 0 | 0.023524 | 0.0003857 | 0.22036 | 0.080163 | 0.8555 | 0.01763 | 1.6428 | 0.050576 | 0.16513 | 0 | 0
[8 empty] | 195 | 417.3918 | 0.015394 | 0.013893 | 19.9317 | 0 | 0.02001 | 0.00032807 | 0.19244 | 0.070008 | 0.76137 | 0.01569 | 1.4771 | 0.045477 | 0.1454 | 0 | 0
[8 empty] | 196 | 417.3923 | 0.013035 | 0.011764 | 19.9341 | 0 | 0.016991 | 0.00027857 | 0.16777 | 0.061033 | 0.67642 | 0.013939 | 1.3259 | 0.04082 | 0.12784 | 0 | 0
[8 empty] | 197 | 417.3927 | 0.011018 | 0.0099438 | 19.9361 | 0 | 0.014402 | 0.00023613 | 0.14601 | 0.053117 | 0.5999 | 0.012363 | 1.188 | 0.036576 | 0.11224 | 0 | 0
[8 empty] | 198 | 417.3931 | 0.0092973 | 0.0083907 | 19.9378 | 0 | 0.012186 | 0.0001998 | 0.12685 | 0.046146 | 0.53111 | 0.010945 | 1.0627 | 0.032717 | 0.098399 | 0 | 0
[8 empty] | 199 | 417.3935 | 0.0078315 | 0.0070678 | 19.9393 | 0 | 0.010294 | 0.00016877 | 0.11001 | 0.040021 | 0.46939 | 0.0096731 | 0.94888 | 0.029214 | 0.086144 | 0 | 0
[8 empty] | 200 | 417.3939 | 0.0065853 | 0.0059432 | 19.9405 | 0 | 0.0086798 | 0.00014231 | 0.095244 | 0.034648 | 0.41412 | 0.0085342 | 0.8458 | 0.02604 | 0.075308 | 0 | 0
[11 empty] | 2162.3447 |  | 1026.114 |  | 39.2837 |  | 871.44 |  | 49.3195 |  | 73.5787
(C) 2020-2022 Ганебных Илья Николаевич
ИОС УрО РАН, г. Екатеринбург, +7 (343) 362-34-56; mailto: ing@ios.uran.ru
,
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОЖЕНИЯ МАССОВЫХ ПИКОВ ИОНОВ (сложение кривых распределения по Гауссу)
форма реальных пиков в масс-спектре негауссовая!
ВВОД ДАННЫХ - В ЯЧЕЙКИ С ЖЁЛТЫМ ФОНОМ.
Ввести, например, массу иона в A1,
Например, 609,2807 для протонированной молекулы резерпина [C33H40N2O9 + H]+
Далее, ввести в B2-B4 значения m/z мешающих пиков (максимумы). Например, 609,3 и 609,26, 609,23
В диапазоне A3:C4 задать их интенсивности (3000, 1500, 1000,300)
В A18 ставим 10 (ppm) на весь график, который делится на 200 точек (A25).
Получаем неинтегральные кривые нормального распределения (при A32=0) для стандартного отклонениия 0,01 (A30)
и результирующий вид пика вследствие их перекрывания (сумма)
Для пика 1 при этих значениях в A50:A512смотрим разрешение и регулируем A18, A, если нужно
Приборное разрешение для доступных в ИОС приборов лежит в диапазоне от 15 до 40 тысяч ед. в зависимости от настроек для масс-спектрометров высокого разрешения) или R=2M для квадрупольных инструментов
Note on J7: J7
Note on B25: Можно задать больше точек, но правая часть графика окажется обрезана, максимумы пиков могут не попасть на график